**广州市越秀生态环境产业协会餐饮行业在线监测设备安装及运行维护单位**

**入库细则**

**指导单位：广州市生态环境局越秀分局**

**审查单位：广州市越秀生态环境产业协会**

**二〇二四年二月**

**目录**

[**第一章 遴选入库项目说明** 2](#_Toc159852796)

[一、遴选入库项目简介 2](#_Toc159852797)

[**第二章 入库审查细则** 4](#_Toc159852798)

[一、企业资格要求 4](#_Toc159852799)

[企业最低入库条件 4](#_Toc159852800)

[企业审查项目 5](#_Toc159852801)

[二、审查遵循的原则 6](#_Toc159852802)

[三、合格的货物和服务 7](#_Toc159852803)

[企业合格要求 7](#_Toc159852804)

[设备合格要求 7](#_Toc159852805)

[服务合格要求 10](#_Toc159852806)

[四、保密 11](#_Toc159852807)

[五、质疑与受理 11](#_Toc159852808)

[六、通知 12](#_Toc159852809)

[七、候选企业审查文件的解释权 12](#_Toc159852810)

[八、审查时间及地点 12](#_Toc159852811)

[九、指导单位、协会的名称、地址和联系方式 12](#_Toc159852812)

[第三章 审查工作安排 14](#_Toc159852813)

[1. 候选企业审查文件组成 14](#_Toc159852814)

[2. 候选企业审查文件具体内容 14](#_Toc159852815)

[3. 审查总则 15](#_Toc159852816)

[4. 候选企业审查 16](#_Toc159852817)

[第四章 审查文件格式 19](#_Toc159852818)

[**格式1 候选企业审查函** 19](#_Toc159852819)

[**格式2 报价一览表** 21](#_Toc159852820)

[**格式3 法定代表人证明书** 22](#_Toc159852821)

[格式4 法定代表人授权委托书 23](#_Toc159852822)

[格式5 企业资格情况表 24](#_Toc159852823)

[**格式6 企业商务情况表** 25](#_Toc159852824)

[附件1：拟参与本项目主要运营维护人员一览表 27](#_Toc159852825)

[附件2：拟参与本项目主要技术人员一览表 28](#_Toc159852826)

[附件3：公司完成同类项目一览表 29](#_Toc159852827)

[附件4：运行维护服务方案 30](#_Toc159852828)

[格式7 企业声明函 31](#_Toc159852829)

[格式8：廉洁承诺书 32](#_Toc159852830)

**第一章 遴选入库项目说明**

根据《广州市餐饮场所污染防治规定》第十七条“排放油烟的餐饮场所应当安装与其经营规模、烹制工艺相匹配的油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施并保持正常使用；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备；”条例指导，为保障餐饮单位合法权益，稳定市场秩序，广州市越秀生态环境产业协会（以下简称“协会”）安排对越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护进行企业入库工作。

协会以广州市生态环境局越秀分局（以下简称“指导单位”）作为指导单位，在指导单位的配合下，就越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选项目进行遴选项目工作，接受符合资格条件的在线监测设施生产与运营单位（以下简称“企业”）提交审查文件、报价及入库申请。

有关事项说明如下：

## 一、遴选入库项目简介

1、项目名称：越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选入库项目。

2、遴选入库审查内容：根据收集的在线监测设备安装、运行维护的企业资料，协会组织审查专家对候选企业进行综合审查，审查指标包括但不限于行业资质、财务状况、技术能力（解决方案、应用案例）、研发能力（自研产品、专利技术）、服务能力（交付实力、售后服务）等。

3、入库企业名单公示：根据专家组审查结果，选出符合入库资质的在线监测设备安装、运行维护企业作为入库企业。**入库企业的审查结果、服务承诺及最高报价将进行全网公示，入库企业名单将被协会推荐给餐饮单位**。

4、入库企业除名：入库企业产品及服务出现以下情况，**每季度发生三次以上**，将发出警告、公示并安排沟通；**经过沟通后拒绝修正或屡次发生的**，将于一周内移除入库企业名单，通报批评并上报至指导单位。行为严重的将申请执法或进行上诉：

* 在线监测设备存在质量缺陷；
* 在线监测设备上传不真实数据；
* 运行维护服务不响应；
* 运行维护服务响应速度过慢且屡次发生；
* 对监督巡查工作不配合、不响应；
* 不履行服务承诺；
* 实际价格超出约定范围；
* 被发现审查资料具有虚构成分；
* 多次被举报且举报情况经协会核查属实；

5、入库企业更新：我会将根据具体情况不定期入库企业名单，首期入库时间安排如下，请相关企业尽快安排报名。

* 首次遴选项目审查文件开放递交时间为2024年2月26日9：00（北京时间）；
* 第一批入库单位申请截止时间为2024年3月15日9：00（北京时间）；
* 第一批入库单位审查工作时间为2024年3月1日9：00（北京时间）；
* 审查地点：广州市东风西路142号南油大厦四楼410会议室。

**第二章 入库审查细则**

## 一、企业资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任的法人或其他组织，并获得工商营业执照。

2、本项目不接受联合体参与审查。

3、具体企业最低入库条件见下表：

### 企业最低入库条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评估项目** | **评估要素** | **评估内容** | **其它要求** |
| **1** | **基本要求** | **营业&税务证明** | 具备合法有效的当地营业注册和税务注册证明文件  | 若有其他法律要求的证明文件，需列明  |
| **企业信用** | 通过“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-search-1.html查询，企业/法人不得有违法失信记录; |   |
| **2** | **最低交付能力** | **本地服务能力**  | 入库企业应当注册在广州市且在广州市内有固定的办公场所，若入库企业注册地不在广州市的，须承诺开展业务前在广州市设立办事处，并通过在广州市注册的公司开展业务。 | 提供营业执照复印件、办公场地产权（或租赁证明）或入库注册承诺函 |
| **3** | **合作意愿** | **合作承诺** | 诚信廉洁承诺书 | 提供诚信廉洁承诺书盖章件 |

**4.** 具体企业审查细则见下表：

### 企业审查项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大项** | **审查项** | **子项** | **评分标准（供参考，可根据子项目调整制定细则）** |
| **公司****实力** | **资质能力** | 国家相关认证证书 | * 在有效期内ISO9000系列证书；
* 在有效期内ISO14000系列证书；
* 在有效期内ISO27000系列证书；
* 在有效期内ISO45000系列证书；
* 在有效期内ISO20000系列证书；
* 在有效期内高新企业系列证书；
* 在有效期内专精特新中小企业系列证书；

注：提供证书复印件，制造商名称与品牌名称不一至需提供相关证明。 |
| **服务团队** | 交付及售后服务能力 | 1.公司团队持有有效期内的污染源在线监测系统运维人员相关上岗证，包括中环协认证的自动监测系统（烟气）运营服务证、国家电工证等。2.公司团队中运维人员在本企业工作时间超过6个月的人员。注：提供证书复印件及公司社保证明（至少6个月）。 |
| **项目的团队技术水平** | 公司技术人员 | * 具备环保类工程师证书、硕士学位的人员。
* 具备计算机技术与软件专业类工程师证书、IT运维类的人员。

注：以上人员不包括外聘、兼职人员，需提供相关证明材料复印件。 |
| **财务状况** | 企业营业额 | * （1）企业近两年营业额；
* （2）企业投资金额及实缴比例。

注：提供公司最近两年的财务审计报告或财务报表。 |
| **研发能力** | 技术规范 | * 油烟在线监测设备具有处于有效期内的CCEP中国环保产品认证证书并在有效期内；

注：提供证书复印件。候选供应商为设备生产企业的须提供品牌证明材料；候选供应商为代理商或授权商的须提供设备生产企业的代理证书或生产厂家对本企业的授权书，复印件加盖候选供应商公章。 |
| 研发能力 | 具备所投油烟在线监测设备的自主生产研发实力等相关证明材料：* 提供与油烟在线监测相关的软件著作权证书。

注：提供相关证书复印件。 |
| 专利技术 | * 公司拥有的油烟在线监测设备专利。

注：提供专利供证书复印件。 |
| **业绩经验** | **经验案例** | 设备供应 | 提供过去3年内的油烟在线监测项目证明材料（包括：中标通知书、中标公示或合同）： |
| 运营维护 | 提供过去3年内签订的油烟在线监测项目运营维护合同关键页和服务评价证明材料：（1）过去3年运营维护项目业绩证明；（2）过去3年企业系统接入的设备总运行在线累计时长；注：提供企业自己的监测平台截图证明在线累计时长； |
| 本地项目质量 | 企业接入的越秀区餐饮油烟在线监测系统在线率情况：* 曾经在越秀区安装的餐饮油烟在线监测系统数量及其总运行在线累计时长；

注：提供企业自己的监测平台截图证明； |
| **服务方案** | **运行维护服务****能力** | 运行维护服务方案 | * 供应商的运行维护服务方案；

注：方案以越秀区业务为准。 |
| **价格** | **最高限价** | 设备单价 | 企业承诺未来在越秀区安装的油烟在线监测的最高单价：注：提供设备供应单价报价单。 |
| 运维费用 | （1）企业承诺未来在越秀区安装的油烟在线监测的运营维护费用最高单价：（2）企业是否承诺在越秀区安装的油烟在线监测后1年内免除运营维护费用。注：提供设备运营维护单价报价单（按年计）。 |

## 二、审查遵循的原则

1. 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
2. 坚持价格合理、质量优先、服务优质。
3. 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。
4. 企业不得相互串通报价，不得排挤其他企业的公平竞争，损害指导单位或者其他企业的合法权益。
5. 企业要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力。
6. 企业应承担其参加本次遴选审查产生的全部费用。
7. 企业已在广州市越秀区设立办事处的，需使用母公司资料的，提供双方关系的证明材料（以公司注册资料为准）。

## 三、合格的货物和服务

### 企业合格要求

1. 企业提供的所有设备及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
2. 企业提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及指导单位需求。
3. 指导单位将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由企业自行承担。
4. 企业应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权产生法务纠纷；如果企业不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在候选企业审查文件中附有相关证明文件，**如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由企业承担。**

### 设备合格要求

 企业提供的所有设备需遵循一般技术要求及联网技术要求，并遵循油烟在线监测技术要求。设备合格要求细则如下：

1. **一般技术要求**
	1. 外观要求
		1. 铭牌：设备应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期、电源规格、主要参数量程等信息。
		2. 外表：设备表面应完好无损，无明显缺陷，各零、部件连接可靠，各操作键、按钮使用灵活，定位准确。
		3. 面板：设备主机面板显示清晰，涂色牢固，字符、标识易于识别，不应有影响读数的缺陷。
		4. 外壳：设备外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好、防尘、防雨、防风、防震。
	2. 工作条件
		1. 设备在以下条件中应能正常工作：
		2. 环境温度：（0～50）℃；
		3. 相对湿度：≤95%；
		4. 大气压：（80～106）kPa；
		5. 供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz；
		6. 高温等特殊环境条件下，系统设备的配置满足当地环境条件的使用要求。
	3. 安全要求
		1. 绝缘电阻：在环境温度为（0～50）℃，相对湿度≤95%条件下，设备终端电源端子对地或机壳的绝缘电阻不小于20MΩ。
		2. 绝缘强度：在环境温度为（0～50）℃，相对湿度≤95%条件下，设备终端设备在1500V（有效值）、50Hz正弦波实验电压下持续1min，不应出现击穿或飞弧现象。
		3. 电气保护：设备终端设备应具有漏电保护、短路保护装置，具备良好的接地措施，防止雷击等对系统造成损坏。
2. **联网技术要求**
	1. 通信稳定性
		1. 现场机在线率为95%上:
		2. 正常情况下，掉线后，应在5min之内重新上线:
		3. 单台数据采集传输仪每日掉线次数在5次内:
		4. 报文传输稳定性在99%以上，当出现报文错误或丢失时，启动纠错逻辑，要求数据采集传输仪重新发送报文。
	2. 数据传输安全性
		1. 对所传输的数据应按照规定的加密方法进行加密处理传输，保证数据传输的安全性。
	3. 服务器端对请求连接的客户端进行身份验证。
	4. 通信协议正确性
		1. 现场机和上位机的通信协议应符合规定，正确率100%。
	5. 数据传输正确性
		1. 随机抽取试运行期间连续的1200组监测数据，对比上位机接收到的数据和现场机存储的数据，数据传输正确率应等于100%。
	6. 联网稳定性
		1. 系统稳定运行，不出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据传输正确性以外的其他联网问题。
3. **在线监测设备技术要求**
	1. 功能要求
		1. 监测项目：风机和净化系统的开关状态、工作电流、油烟浓度。
		2. 显示内容：风机和净化系统的开关状态、工作电流、油烟浓度。
		3. 其他功能：定量显示主要污染物排放情况。
	2. 技术要求
		1. 绝缘阻抗：在正常环境条件下，关闭监测设备电路状态后，采用国家规定的阻抗计（直流 500 V绝缘阻抗计）测量电源相与机壳（接地端）之间的绝缘阻抗，其应不低于 20 MΩ。
		2. 耐电压性：在正常环境条件和关闭监测设备电路状态下，电源相与机壳（接地端）之间，施加50 Hz、1500 V 的交流电压 1min，检查有无异常现象（电弧和击穿）。
		3. 准确度：同时段下，同烟气状态下，依据GB 18483－2001的标准方法，对手工测试结果与油烟浓度测量数据作相对误差分析，要求与参比方法测定结果平均值的相对误差不超过（±20）%。
		4. 线性误差：油烟监测系统线性误差绝对值不高于 10%。
		5. 防护等级：满足 IP54 防护等级。
		6. 断电复位：停电复位后，能自动恢复到原来的工作状态。
		7. 数据存储：应有数据存储功能，数据存储时间应保证至少 1 年。
		8. 监测时间间隔：时间间隔应不超过 10 min。

### 服务合格要求

1. **运维管理要求**
	1. 设备运维单位应根据设备使用说明书和本文件的要求编制 设备运行管理规定，确定系统操作人员和管理维护人员的工作职责，制定日常巡检和维护保养规程，并严格按照规程开展日常巡检和维护保养工作并做好记录。
	2. 设备运维单位至少每 1个月对终端设备运行状态巡检维护一次，每次巡检维护应记录并归档；受特殊原因（如湘菜、川菜等产生过大油烟量）影响导致误码率比较高的设备，应自行提高对终端设备运行状态巡检维护的频率，保证设备稳定运作。
	3. 日常巡检时应检查设备无线通信的状况，对于误码率比较高的设备，应检查天线接头的防水胶是否有破损，适当调整天线的安装位置以获取较好的传输效果，如果天线状态正常且移动天线位置对改善信号不显著时，应更换高增益天线。
	4. 定期维护是日常巡检的一项重要工作，应安排在餐饮服务单位非排污时段进行，对于监测设备，每次维护应做到：
		1. 对采样探头进行清洗或擦拭，确保采样探头的进样口畅通；
		2. 对颗粒物切割器或过滤器进行检查，确保颗粒物切割器或过滤器没有被油污和颗粒物阻塞，必要时对颗粒物切割器进行清洗后再装回，更换过滤器滤材；
		3. 对采用接触式传感器的设备检查传感器的污染状况，用无水乙醇擦拭传感器的敏感面，对污染严重的传感器需要拆卸后用无水乙醇进行清洗或者更换；
		4. 对采用隔膜泵做采样泵的设备检查采样流量，当采样流量低于额定流量85%时需要拆卸隔膜泵后用无水乙醇清洗隔膜，或者更换新的隔膜泵。
	5. 每次巡检维护后应将设备表面擦拭干净，在设备外壳醒目位置粘贴巡检标志或填写巡检记录。
2. **质量保证要求**
	1. 监测设备运维单位至少每6个月校准一次油烟监测设备零点和量程。
	2. 设备运维单位至少12个月做一次设备准确度校验，校验用参比方法和系统同时段数据进行比对，当校验结果不符合相应准确度指标要求时，则应扩展为评估整个系统的技术指标，直至达到要求，每次校验所取样品数不少于6对。

## 四、保密

指导单位、企业、协会、审查专家均应对方在遴选过程中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。企业不得将参加此次候选企业审查活动的事实进行商业性宣传。

## 五、质疑与受理

1. 企业有质疑时，应当以书面形式（加盖企业公章）在质疑有效期限内（审查后5天内）向协会提交质疑书原件，逾期质疑无效。企业以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。
2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、企业名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。协会受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
3. 协会在收到企业的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

## 六、通知

对与本项目有关的通知，协会将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）的形式，送达所有与通知有关的企业，传真号码以企业的登记为准。企业应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因企业登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达企业，协会不承担责任。

## 七、候选企业审查文件的解释权

本候选企业审查文件的解释权归“广州市越秀生态环境产业协会”所有。

## 八、审查时间及地点

1、遴选项目审查文件开放递交时间：2024年2月26日9：00（北京时间）；

2、第一批入库单位申请截止时间：2024年3月15日9：00（北京时间）；

3、第一批入库单位审查工作时间：2024年3月1日9：00（北京时间）；

4、审查地点：广州市东风西路142号南油大厦四楼410会议室。

## 九、指导单位、协会的名称、地址和联系方式

指导单位名称：广州市生态环境局越秀分局

协会名称：广州市越秀生态环境产业协会

协会地址：广州市东风西路142号南油大厦四楼410会议室

协会联系人：张卓宇

协会联系电话：020-81366420

# 第三章 审查工作安排

### 候选企业审查文件组成

* 1. **候选企业审查文件的组成**

（1）企业须知

（2）候选企业审查文件格式

（3）附件：候选企业审查文件

（4）根据候选企业审查文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）。

### 候选企业审查文件具体内容

* 1. **候选企业审查文件的编写**
		1. 企业应仔细阅读候选企业审查文件的所有内容，按候选企业审查文件的要求制作并递交候选企业审查文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其审查对候选企业审查文件做出实质性响应；否则，将拒绝其参与审查。企业在审查中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致候选企业审查文件无效，并承担由此产生的法律责任。
		2. 审查语言和计量单位

候选企业审查文件和来往函件应用中文书写，企业提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

* + 1. 企业必须以人民币报价，并保留小数点后两位。候选企业审查文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本候选企业审查文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
		2. 企业的报价明显低于其他企业报价，使得其审查文件报价可能低于其个别成本的，应当要求该企业作出书面说明并提供相关证明材料。企业不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由审查委员会认定该企业以低于成本报价竞争其审查应作无效文件处理。
	1. **候选企业审查文件的组成**
		1. 企业准备的审查文件应包括以下部分：
1. 候选企业审查函；
2. 项目报价一览表；
3. 法定代表人证明书；
4. 法定代表人授权书；
5. 企业资格情况表；
6. 企业商务情况表；
7. 企业资格声明函；
8. 廉洁承诺书；
	* 1. **企业必须编制完整的候选企业审查文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的候选企业审查文件封面必须加盖企业单位法定印章，候选企业审查文件应骑缝加盖企业单位公章。企业代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的候选企业审查文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。**
		2. 企业必须自行承担因其候选企业审查文件的任何错漏而导致的一切后果。
	1. **审查文件的修改和撤回**

在审查截止时间前企业可以修改和撤回其候选企业审查文件，但必须以书面形式通知协会，审查截止后不得修改和撤回其候选企业审查文件。

### 审查总则

* 1. **审查**
		1. 全部候选企业审查文件应一式四份，正本1份（内装候选企业审查文件正本1份，候选企业审查文件电子版1份，只限U盘，不留密码，无病毒，内容应与企业打印产生的纸质候选企业审查文件内容一致，如有不同，以纸质候选企业审查文件为准。），副本2份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。候选企业审查文件应由企业的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。
		2. 所有候选企业审查文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖企业的公章。候选企业审查文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

|  |
| --- |
| **正本/副本/信封**收件人名称：广州市越秀生态环境产业协会项目名称：企业名称：企业地址：联 系 人：联系电话： |

* + 1. 协会对不可抗力事件造成的候选企业审查文件的损坏、丢失不承担任何责任。
		2. 协会不接受电报、电话、电传、传真参与审查。
	1. **审查有效期**

从参与审查截止日起，有效期为90天。

### 候选企业审查

* 1. **审查**
	2. 审查在审查文件开放递交时间后进行，公布地点为候选企业审查文件预先确定的地点。
		1. 审查由协会主持。
		2. 审查时，由协会监督代表检查各企业递交的候选企业审查文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读企业名称、审查文件报价等和候选企业审查文件的其他主要内容。
		3. 在候选企业审查文件要求提交候选企业审查文件的截止时间前收到的所有候选企业审查文件，审查时均当众予以拆封。
		4. 协会将做记录，记录表由记录人、协会监督代表或其委托代理人和有关人员签字确认。
	3. **审查委员会**
		1. 审查委员会

审查委员会将只对确定为实质上响应候选企业审查文件要求的材料，即通过初步审查的审查进行审查和比较，响应的依据是候选企业审查文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的审查文件应该是与候选企业审查文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的审查文件。

* + 1. 审查原则

（1）审查遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定企业的审查准则是：能够最大限度满足候选企业审查文件中规定的各项综合审查标准。审查委员会没有义务必须接受最低报价的审查文件。

（3）审查委员会有权根据有关规定否决所有审查文件。

* + 1. 审查过程的保密性

（1）公开审查后，直至向入库的企业授予资格时止，凡与审查、审查和比较审查文件有关的资料以及授标意见等，均不得向企业及与审查无关的其他人透露。

（2）在审查过程中，如果企业试图在候选企业审查文件审查、比较及授予合同方面向指导单位施加任何影响，其审查文件将被拒绝。

* + 1. 候选企业审查文件的澄清

（1）除审查委员会主动要求澄清外，从审查后至授予合同期间，任何企业均不得就与其审查相关的任何问题与审查委员会联系。

（2）为有利审查，在审查后，审查委员会可随时请企业就候选企业审查文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对候选企业审查文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经审查委员会认可后，可作为候选企业审查文件的一部分参与审查。

相关注意事项

（1）审查是审查工作的重要环节，审查工作在审查委员会内独立进行。审查委员会将遵照审查原则，公正、平等的对待所有企业。

（2）在审查期间，企业不得向评委询问审查情况，不得进行旨在影响审查结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在审查过程中，评委不得与企业私下交换意见。在审查工作结束后，凡与审查过程有接触的任何人，不得将审查情况扩散出与审查无关的人员。

（4）审查委员会不直接向不入库企业解释落标原因，不退回候选企业审查文件。

* + 1. 审查委员会提出审查书面报告和推荐意见报指导单位确认，确认候选企业。
		2. 由协会根据指导单位的确认结果发出候选企业审查通知书，并同时将审查结果通知所有未中选的企业，但勿须说明理由。

# 第四章 审查文件格式

**格式1 候选企业审查函**

致：广州市越秀生态环境产业协会

根据《越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选项目审查文件》的要求，（全名及职务）经正式授权并以（企业名称、地址）的名义参与候选企业审查。提交审查文件材料正本1份，副本2份（内装审查文件材料电子版1份，只限U盘，不留密码，无病毒）。签字代表在此声明并同意：

我们愿意遵守审查文件的各项规定，自愿参加审查文件评比,并已清楚审查文件的要求及有关文件规定，并严格按照审查文件的规定履行全部责任和义务。

我们同意本审查文件自候选企业审查截止之日起90天内有效。如果我们的审查文件被接受，则直至签署文件生效时止，本审查文件始终有效。

我们已经详细地阅读并完全明白了全部审查文件，我们完全理解本审查文件的要求，我们同意放弃对审查文件提出不明或误解的一切权力。

我们同意提供协会与审查委员会要求的有关审查文件的一切数据或资料。

如果我们未对候选企业审查文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效审查文件处理。

我们在审查时已明确获知指导单位有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得企业资格，将无条件接受指导单位的调整审查文件。

我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次候选企业审查活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由（企业）承担。

我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（指导单位）和广州市越秀生态环境产业协会（协会）。

1. 所有有关本次审查的函电请寄： （企业地址）

企业名称：

企业印章：

电话： 传真： 邮编：

**格式2 报价一览表**

项目名称：越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选入库项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备型号** | **设备最高报价（元/套）** | **运行最高维护费用（元/年·套）** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***备注内可填写：***

* 1. ***除风机和净化系统的开关状态、工作电流、油烟浓度之外，设备额外可监测的监测项目；***
	2. ***设备安装是否附赠餐饮企业可登陆管理的设备监控平台、平台是否拥有超标警报功能等；***
	3. ***其他优势特点。***

**企业是否承诺在越秀区安装的油烟在线监测后1年内免除运营维护费用：**

 **（填写：承诺/不承诺）。**

企业全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**格式3 法定代表人证明书**

同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期： 签发日期： 单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

|  |
| --- |
| **法定代表人****居民身份证复印件粘贴处（正、反面）** |

## 格式4 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（企业名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选项目的候选企业审查，作为项目代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

审查代表人（被授权人）签字：

职务：

|  |
| --- |
| **被授权人（授权代表）****居民身份证复印件粘贴处（正、反面）** |

**注：此委托书一式两份，一份装订在候选企业审查文件正本内，另一份由授权代表携带出席审查会。**

## 格式5 企业资格情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审查项目** | **内容或数据** | **查阅指引** |
| 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或者其它组织； | 法人营业执照副本已经20\_\_年年检，并在有效期内。 | 见第 页《营业执照》 |
| 企业信用 | 通过“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-search-1.html查询，企业/法人不得有违法失信记录; | 见第 页 |
| 本地服务能力 | 入库企业应当注册在广州市且在广州市内有固定的办公场所，若入库企业注册地不在广州市的，须承诺开展业务前在广州市设立办事处，并通过在广州市注册的公司开展业务。 | 见第 页 |
| 合作承诺 | 廉洁承诺书 | 见第 页 |
| 其他 |  | 见第 页 |

**注：**1、请候选企业正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如候选企业具备对应内容则在“（ ）”中打“√”或在“ ”上填写数据。如不具备则在“（ ）”或“ ”上打“/”。

4、企业可根据本表格式扩充补充其他资料。

**格式6 企业商务情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审查项目** | **内容或数据** | **查阅指引** |
| 国家相关认证证书 | 1.  是否拥有ISO9000系列证书并在有效期内（ ）；
2.  是否拥有ISO14000系列证书并在有效期内（ ）；
3.  是否拥有ISO27000系列证书并在有效期内（ ）；
4.  是否拥有ISO45000系列证书并在有效期内（ ）；
5.  是否拥有ISO20000系列证书并在有效期内（ ）；
6. 是否拥有高新企业系列证书并在有效期内（ ）；
7. 是否拥有专精特新中小企业系列证书并在有效期内（ ）；
 | 见第 至 页。 |
| 交付及售后服务能力 | 1.公司团队持有油烟在线监测系统运维人员相关上岗证，如中环协认证的自动监测系统（烟气）运营服务证、国家电工证等，共 人。2.公司团队中运维人员在本企业工作时间超过6个月的人数共 人。 | 见第 至 页。**附件1：《本项目主要运营维护一览表》** |
| 公司技术人员 | 1. 具备环保类工程师证书、硕士学位的人员，共 人。
2. 具备计算机技术与软件专业类工程师证书、IT运维类的人员，共 人。
 | 见第 至 页。**附件2：《本项目主要技术人员一览表》** |
| 公司财务状况 |  | 见第 至 页。 |
| 公司研发能力 | 与本项目相关的软件著作权证书，共 项。公司拥有油烟在线监测设备专利 项。注：提供相关证书复印件。 | 见第 至 页。 |
| 经验案例 | （1）设备供应： 套；（2）运营维护： 套；（3）总运行在线累计时长： h。 | 见第 页的，合同见第 至 页。**附件3：《公司完成同类项目一览表》** |
| 运行维护服务方案 |  | 见第 至 页。**附件4：《运行维护服务方案》** |

**注：**1、请候选企业正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如候选企业具备对应内容则在“（ ）”中打“√”或在“ ”上填写数据。如不具备则在“（ ）”或“ ”上打“/”。

### 附件1：拟参与本项目主要运营维护人员一览表

项目名称：越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **拟担任职务** | **职称** | **专业** | **学历** | **相关****资质** | **经验年限** | **主要资历、经验及承担过的项目** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

**注：1、上表列出的人员，须附其资质证书的复印件；**

企业全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 附件2：拟参与本项目主要技术人员一览表

项目名称：越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **拟担任职务** | **职称** | **专业** | **学历** | **相关****资质** | **经验年限** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

**注：1、上表列出的人员，须附其资质证书的复印件；**

企业全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 附件3：公司完成同类项目一览表

项目名称：越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业主单位名称** | **项目名称** | **合同总价** | **安装****工期长度** | **运行在线累计时长** | **项目地址及简要说明** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

**注：本表应附合同（要点包括项目名称、签约时间、工作内容、金额和双方盖章）等证明材料的复印件。**

企业全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 附件4：运行维护服务方案

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审查项目** | **内容或数据** | **查阅指引** |
| 运行维护服务方案 | 对项目的理解（ 品牌承诺 ） | 见第 至 页 |
| 技术方案（ 需符合本项目第二章第三条的合格要求，并突出产品优势 ） | 见第 至 页 |
| 质量保证体系措施（ 着重售后方案 ） | 见第 至 页 |
| 组织运维方案（需符合本项目第二章第三条的合格要求，包含运维承诺及人员配给等 ） | 见第 至 页 |
| 安装进度安排及措施（ 包含安装每套设备及链接广州市平台的所需工时 ） | 见第 至 页 |
| 对本项目的建设性意见与建议（ 着重技术规范及价格平衡 ） | 见第 至 页 |

**注：**1、请候选企业正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如候选企业具备对应内容则在“（ ）”中打“√”或在“ ”上填写数据。如不具备则在“（ ）”或“ ”上打“/”。

## 格式7 企业声明函

**企业声明函**

广州市越秀生态环境产业协会：

根据《越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选项目审查文件》的要求，本公司自愿参加审查，并声明：本公司具有符合要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停审查记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚审查文件的要求及有关文件规定。承诺在本次审查中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由公司（企业）承担。

本公司知晓并完全了解入库审查的规定，承诺在审查入库后接受协会的持续监督，积极配合监督工作，积极参与相关会议，并按申报材料中所承诺的项目，向越秀区餐饮单位提供满足第二章第三条要求的合格产品及售后服务。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式8：廉洁承诺书

**廉洁承诺书**

广州市越秀生态环境产业协会：

为了积极配合贵会进行的越秀区餐饮行业在线监测设备安装、运行维护的单位遴选工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保审查工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行《审查投标法》《审查投标法实施条例》等法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。二、不与审查单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益;不与其他候选企业相互串通报价，不排挤其他候选企业，不损害指导单位或其他候选企业的合法权益。三、不以任何名义为参与审查的有关人员报销应由参与审查的有关人员支付的任何费用;四、不以任何名义向参与审查的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等;五、不以任何名义向参与审查的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动;六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与审查的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契;七、不以任何名义接受或暗示为参与审查的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便;

如违反以上承诺，我单位自愿接受广州市越秀生态环境产业协会依据有关规定对我单位进行严肃处理(包括但不限于实施市场禁入、取消审查资格等)，给贵会造成损失的，予以赔偿。

本廉洁承诺书为我单位应答此次项目审查正式文件的附件，与其他审查文件具有同等法律效力，经我单位法定代表人或其授权委托人签字盖章后立即生效。

承诺人法定名称（法人公章）：

 承诺人或授权代表（签字或盖章）

 2024年 月 日